Für den Wasseranschluss 2-fach einzureichen

Bauherrschaft: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Projektverfasser: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Art der Baute: Wählen Sie ein Element aus.

Lage der Baute: Strassen- oder Lokalname Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Parzellennummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Bauzeitversicherung sFr.: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Bewilligung und Anschlussbedingungen siehe Rückseite!

Ort, Datum Die Bauherrschaft

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Der Projektverfasser

Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beilagen

[ ]  Situationsplan (Katasterplan) 1:500 oder 1:1000

[ ]  Gebäudegrundriss Keller- und Erdgeschoss ./.

Wird durch die Ortsgemeinde Mols ausgefüllt

Anschlusstelle: Wählen Sie ein Element aus.

Art des Anschlusses an die Hauptleitung: Wählen Sie ein Element aus.

Dimension der Leitung: Wählen Sie ein Element aus.

Dimension des Wassermessers: Wählen Sie ein Element aus.

Für die Ausführung der Hauszuleitung bestimmt der Bauherr ein von der Ortsgemeinde Mols konzessioniertes Sanitärfachgeschäft. Dieses erstellt die Leitung nach Weisungen der Ortsgemeinde Mols und verrechnet seine Leistung direkt dem Bauherrn.

Von der Ortsgemeinde Mols konzessionierte Sanitärfachgeschäfte sind:

* Merk AG, Quartnerstrasse 5, 8883 Quarten
* Peter Stefan, Am Weiher 3, 8877 Murg

Vor der Ausführung sind die Details, wie Leitungsmaterial, Trasse und Einführungsstelle mit dem Brunnenmeister der Ortsgemeinde Mols, abzuklären.

Bodenleitungen dürfen in keinem Fall zugedeckt werden bevor sie einer Druckprobe unterzogen wurden und vom Brunnenmeister der Ortsgemeinde Mols kontrolliert und eingemessen sind.

Die Inneninstallation ist vor Beginn der Arbeiten vom Installateur mit dem Formular «Wasserinstallationsanzeige» zu melden.

Anschlusskosten

Leitung ab Anschlussstelle, inkl. Anschluss

an die Hauptleitung und Grabarbeiten zu

Lasten der Bauherrschaft: sFr. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

**Netzkostenbeiträge**

Grundquote: sFr. 500.--

Gebäudezuschlag 1 % vom Gebäudezeitwert

(Akonto-Zahlung auf Grund der Bauzeit-

versicherung) sFr. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Zuschläge sFr. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

**Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Wasserreglementes und des Wassertarifes der Ortsgemeinde Mols.**

Ort, Datum Ortsgemeinde Mols

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_